Caldeira 01 | Gases | 80.77% | Aprovado | Renato William dos Santos Souza - 08/03/2025 11:11:48 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 10/03/2025 15:13:54 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-10 15:14 | 96.15% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Renato William dos Santos Souza - 23/03/2025 16:23:58 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Ivan Santos - 25/03/2025 20:02:49 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 25/03/2025 20:03:30 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-25 20:04 | 100% | Aprovado | Ivan Santos - 26/03/2025 07:58:57 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 26/03/2025 08:01:00 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-26 08:01 | - | Aprovado | Representante HSSE | Fabricio Da Silva Oliveira - 26/03/2025 17:18:01 | Usuários_Images/Fabricio Da Silva Oliveira.Assinatura.182249.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 26/03/2025 21:05:31 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 26/03/2025 21:06:33 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 26/03/2025 21:18:42 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png |  | Liberado | 2025-03-26 21:19 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 28/03/2025 12:12:02 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 28/03/2025 12:15:06 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 28/03/2025 12:17:17 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-28 12:17 | - | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 03/04/2025 10:53:47 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado C/ Pendências | Superintendente Industrial | Abilio Otaviano - 03/04/2025 13:08:37 | Usuários_Images/Abilio Otaviano.Assinatura.195419.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 03/04/2025 16:21:40 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  |  |  |  | 7bdd7475_14PI130B01,bf687787_14TI130B02 | Liberada | 2025-04-03 16:22
Caldeira 01 | PSVs | 100% | Aprovado | Renato William dos Santos Souza - 24/02/2025 21:30:48 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 25/02/2025 10:04:16 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-02-25 10:04 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Renato William dos Santos Souza - 01/03/2025 12:59:49 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Ivan Santos - 05/03/2025 09:36:19 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 05/03/2025 09:38:24 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-05 09:38 | Não Aplica | Não Aplica | Ivan Santos - 19/03/2025 17:01:43 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Não Aplica | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 19/03/2025 17:05:56 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-19 17:06 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 21/03/2025 10:07:35 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Aprovado | Representante HSSE | Fabricio Da Silva Oliveira - 22/03/2025 17:28:50 | Usuários_Images/Fabricio Da Silva Oliveira.Assinatura.182249.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/03/2025 17:44:38 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 22/03/2025 18:57:16 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png |  | Liberado | 2025-03-22 18:57 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 24/03/2025 19:16:37 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 25/03/2025 18:59:15 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 26/03/2025 07:46:44 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-26 07:47 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 27/03/2025 15:23:32 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 27/03/2025 16:33:08 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/03/2025 16:35:28 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberada | 2025-03-27 16:35
Caldeira 01 | Vapor | 89.29% | Aprovado C/ Pendências | Renato William dos Santos Souza - 01/03/2025 12:49:56 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado C/ Pendências | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 03/03/2025 07:52:17 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png | 625b2c66_14ES010M03,08005efb_14ES010M03,145a0ec4_14ES010M03,147eb431_14ES010M01,dd5bc228_14ES010M01 | Liberado | 2025-03-03 07:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Renato William dos Santos Souza - 13/03/2025 07:42:58 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Ivan Santos - 21/03/2025 10:01:22 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/03/2025 10:04:59 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-21 10:05 | 100% | Aprovado | Ivan Santos - 24/03/2025 15:05:22 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 24/03/2025 15:12:17 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-24 15:12 | - | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 24/03/2025 17:30:17 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado C/ Pendências | Representante HSSE | Fabricio Da Silva Oliveira - 26/03/2025 17:17:55 | Usuários_Images/Fabricio Da Silva Oliveira.Assinatura.182249.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 26/03/2025 20:14:57 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  |  |  |  | 625b2c66_14ES010M03,08005efb_14ES010M03,145a0ec4_14ES010M03,147eb431_14ES010M01,dd5bc228_14ES010M01,fc8a8f74_14ES010M02 | Liberado | 2025-03-26 20:15 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 28/03/2025 12:12:07 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 28/03/2025 12:14:09 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 28/03/2025 12:17:20 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-28 12:17 | - | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 28/03/2025 12:47:00 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado C/ Pendências | Superintendente Industrial | Abilio Otaviano - 03/04/2025 13:08:56 | Usuários_Images/Abilio Otaviano.Assinatura.195419.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 03/04/2025 16:21:44 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  |  |  |  | 625b2c66_14ES010M03,08005efb_14ES010M03,145a0ec4_14ES010M03,147eb431_14ES010M01,dd5bc228_14ES010M01,fc8a8f74_14ES010M02 | Liberada | 2025-04-03 16:22
Caldeira 02 | Alimentação de Água | 100% | Aprovado | Renato William dos Santos Souza - 08/03/2025 11:11:52 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 08/03/2025 14:34:24 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-08 14:34 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 10/03/2025 16:04:35 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Aprovado | Renato William dos Santos Souza - 13/03/2025 07:43:17 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 13/03/2025 08:14:11 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-13 08:14 | 100% | Aprovado | Ivan Santos - 18/03/2025 16:06:08 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 18/03/2025 16:09:39 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-18 16:10 | - | Aprovado | Representante HSSE | Fabricio Da Silva Oliveira - 19/03/2025 16:53:23 | Usuários_Images/Fabricio Da Silva Oliveira.Assinatura.182249.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 21/03/2025 10:07:12 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/03/2025 10:08:32 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 21/03/2025 18:39:40 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png |  | Liberado | 2025-03-21 18:40 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 24/03/2025 19:17:13 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 25/03/2025 18:59:18 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 26/03/2025 07:46:48 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-26 07:47 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 27/03/2025 15:15:15 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 27/03/2025 16:33:31 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/03/2025 16:35:31 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberada | 2025-03-27 16:36
Caldeira 02 | Alimentação de Bagaço | 100% | Aprovado C/ Pendências | Renato William dos Santos Souza - 01/03/2025 12:51:15 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado C/ Pendências | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 03/03/2025 07:52:26 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png | a3955690_14ES135M01_CALD2,11db2b30_14ES135M01_CALD2,8c8e69e3_14ES135M01_CALD2,cd022241_14ES380M01,dcba2256_14ES380M01,d9618ff5_14ES410M01,1384961e_14ES410M01 | Liberado | 2025-03-03 07:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 10/03/2025 16:04:39 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Aprovado | Renato William dos Santos Souza - 13/03/2025 07:43:20 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 13/03/2025 08:14:18 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-13 08:14 | 100% | Aprovado | Ivan Santos - 18/03/2025 16:05:48 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 18/03/2025 16:09:09 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-18 16:09 | - | Aprovado | Representante HSSE | Fabricio Da Silva Oliveira - 19/03/2025 16:57:52 | Usuários_Images/Fabricio Da Silva Oliveira.Assinatura.182249.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 21/03/2025 10:07:16 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/03/2025 10:08:36 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 21/03/2025 18:39:48 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png |  | Liberado | 2025-03-21 18:40 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 24/03/2025 19:17:23 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 25/03/2025 18:59:21 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 26/03/2025 07:46:51 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-26 07:47 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 27/03/2025 15:16:07 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 27/03/2025 16:33:47 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/03/2025 16:35:34 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberada | 2025-03-27 16:36
Caldeira 02 | AR | 100% | Aprovado | Renato William dos Santos Souza - 24/02/2025 21:30:59 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 25/02/2025 10:04:22 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-02-25 10:04 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 10/03/2025 16:04:31 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Aprovado | Renato William dos Santos Souza - 13/03/2025 07:43:11 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 13/03/2025 08:14:04 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-13 08:14 | 100% | Aprovado | Ivan Santos - 18/03/2025 16:06:13 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 18/03/2025 16:10:07 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-18 16:10 | - | Aprovado | Representante HSSE | Fabricio Da Silva Oliveira - 19/03/2025 16:55:00 | Usuários_Images/Fabricio Da Silva Oliveira.Assinatura.182249.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 21/03/2025 10:07:20 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/03/2025 10:08:39 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 21/03/2025 18:39:44 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png |  | Liberado | 2025-03-21 18:40 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 24/03/2025 19:17:26 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 25/03/2025 18:59:24 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 26/03/2025 07:46:55 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-26 07:47 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 27/03/2025 15:16:26 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 27/03/2025 16:34:10 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/03/2025 16:35:37 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberada | 2025-03-27 16:36
Caldeira 02 | Gases | 92% | Aprovado | Renato William dos Santos Souza - 08/03/2025 11:11:56 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 08/03/2025 14:34:29 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-08 14:34 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 12/03/2025 10:59:41 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Aprovado | Renato William dos Santos Souza - 13/03/2025 07:43:24 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 13/03/2025 08:14:25 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-13 08:14 | 100% | Aprovado | Ivan Santos - 18/03/2025 16:06:18 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 18/03/2025 16:11:27 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-18 16:11 | - | Aprovado | Representante HSSE | Fabricio Da Silva Oliveira - 19/03/2025 16:56:07 | Usuários_Images/Fabricio Da Silva Oliveira.Assinatura.182249.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 21/03/2025 10:07:24 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/03/2025 10:08:43 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 21/03/2025 18:39:52 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png |  | Liberado | 2025-03-21 18:40 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 24/03/2025 19:17:31 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 26/03/2025 07:39:14 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 26/03/2025 07:47:05 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-26 07:47 | - | Aprovado C/ Pendências | Superintendente Industrial | Abilio Otaviano - 26/03/2025 16:56:41 | Usuários_Images/Abilio Otaviano.Assinatura.195419.png | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 26/03/2025 17:08:23 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 26/03/2025 19:36:41 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  |  |  |  | 6b6c4f41_14TI140B02,de7dfd90_14TI141B03 | Liberada | 2025-03-26 19:37
Caldeira 02 | PSVs | 100% | Aprovado | Renato William dos Santos Souza - 05/03/2025 10:36:44 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Não Aplica | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 05/03/2025 10:37:27 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-05 10:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Renato William dos Santos Souza - 08/03/2025 11:13:37 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Ivan Santos - 10/03/2025 16:05:59 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 10/03/2025 16:11:44 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-10 16:12 | Não Aplica | Não Aplica | Ivan Santos - 19/03/2025 17:10:37 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Não Aplica | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 19/03/2025 17:11:14 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-19 17:11 | - | Aprovado | Representante HSSE | Fabricio Da Silva Oliveira - 19/03/2025 17:11:47 | Usuários_Images/Fabricio Da Silva Oliveira.Assinatura.182249.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 21/03/2025 10:07:29 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/03/2025 10:08:47 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 21/03/2025 18:39:59 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png |  | Liberado | 2025-03-21 18:40 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 24/03/2025 19:17:20 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 25/03/2025 18:59:27 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 26/03/2025 07:46:57 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-26 07:47 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 27/03/2025 15:16:59 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 27/03/2025 16:34:33 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/03/2025 16:35:40 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberada | 2025-03-27 16:36
Caldeira 02 | Vapor | 92.31% | Aprovado | Renato William dos Santos Souza - 01/03/2025 12:51:25 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 03/03/2025 07:52:29 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-03 07:52 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 12/03/2025 10:59:18 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Aprovado | Renato William dos Santos Souza - 13/03/2025 07:43:07 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 13/03/2025 08:13:56 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-13 08:14 | 100% | Aprovado | Ivan Santos - 18/03/2025 16:06:03 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 18/03/2025 16:09:13 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-18 16:09 | - | Aprovado C/ Pendências | Representante HSSE | Fabricio Da Silva Oliveira - 18/03/2025 16:29:24 | Usuários_Images/Fabricio Da Silva Oliveira.Assinatura.182249.png | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 21/03/2025 18:40:03 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 22/03/2025 14:23:07 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  |  |  |  | eae22d42_14ES020M01,d63094cf_14ES020M01,a1acd51d_14ES020M01,677a2b00_14ES020M03,cd0b5092_14ES020M03,f055eff6_14ES020M03 | Liberado | 2025-03-22 14:23 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 24/03/2025 19:17:18 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 25/03/2025 18:59:30 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 26/03/2025 07:47:01 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-26 07:47 | - | Aprovado C/ Pendências | Superintendente Industrial | Abilio Otaviano - 26/03/2025 16:56:45 | Usuários_Images/Abilio Otaviano.Assinatura.195419.png | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 26/03/2025 17:08:27 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/03/2025 08:04:09 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  |  |  |  | eae22d42_14ES020M01,d63094cf_14ES020M01,a1acd51d_14ES020M01,677a2b00_14ES020M03,cd0b5092_14ES020M03,f055eff6_14ES020M03 | Liberada | 2025-03-27 08:04
PAI | CFTV | 94.74% | Aprovado C/ Pendências | Renato William dos Santos Souza - 13/02/2025 10:31:22 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado C/ Pendências | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 13/02/2025 10:41:12 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png | 2be383ce_CAM_14,dc3978a1_CAM_14,1b34c024_CAM_14,16faf9c3_CAM_14,3471a8ad_CAM_14 | Liberado | 2025-02-13 10:41 | 73.68% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Renato William dos Santos Souza - 28/03/2025 15:51:34 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Ivan Santos - 28/03/2025 15:57:34 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 30/03/2025 21:06:57 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-30 21:07 | Não Aplica | Não Aplica | Ivan Santos - 01/04/2025 14:39:09 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png | Não Aplica | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 01/04/2025 14:39:38 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-04-01 14:40 | - | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 02/04/2025 08:09:02 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado C/ Pendências | Representante HSSE | Fabricio Da Silva Oliveira - 03/04/2025 14:05:42 | Usuários_Images/Fabricio Da Silva Oliveira.Assinatura.182249.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 03/04/2025 15:30:45 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  |  |  |  | 2be383ce_CAM_14,dc3978a1_CAM_14,1b34c024_CAM_14,16faf9c3_CAM_14,3471a8ad_CAM_14 | Liberado | 2025-04-03 15:31 | 73.68% | Aprovado | Coordenador de Produção | Ivan Santos - 08/04/2025 16:08:43 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 08/04/2025 16:09:24 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 08/04/2025 16:10:40 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-04-08 16:11 | - | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 08/04/2025 16:14:15 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado C/ Pendências | Superintendente Industrial | Abilio Otaviano - 07/05/2025 12:01:02 | Usuários_Images/Abilio Otaviano.Assinatura.195419.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 09/05/2025 07:45:43 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  |  |  |  | 2be383ce_CAM_14,dc3978a1_CAM_14,1b34c024_CAM_14,16faf9c3_CAM_14,3471a8ad_CAM_14 | Liberada | 2025-05-09 07:46
PCTS | Desintegrador | 100% | Aprovado | Renato William dos Santos Souza - 27/03/2025 07:57:14 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/03/2025 08:00:46 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-27 08:01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Renato William dos Santos Souza - 27/03/2025 09:33:09 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Maru Aziza - 27/03/2025 10:57:47 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/03/2025 13:57:27 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-27 13:57 | 100% | Aprovado | Maru Aziza - 27/03/2025 15:21:48 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/03/2025 15:30:03 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-27 15:30 | - | Aprovado | Representante HSSE | Fabricio Da Silva Oliveira - 27/03/2025 16:23:04 | Usuários_Images/Fabricio Da Silva Oliveira.Assinatura.182249.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Maru Aziza - 28/03/2025 09:47:56 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 28/03/2025 09:55:45 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 28/03/2025 10:15:00 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png |  | Liberado | 2025-03-28 10:15 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Maru Aziza - 28/03/2025 13:58:30 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 28/03/2025 15:14:19 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 28/03/2025 15:14:48 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-28 15:15 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Maru Aziza - 28/03/2025 17:20:45 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 31/03/2025 10:46:01 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 01/04/2025 12:40:54 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberada | 2025-04-01 12:41
PCTS | Digestor | 100% | Aprovado | Renato William dos Santos Souza - 21/02/2025 16:26:28 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 23/02/2025 21:18:31 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-02-23 21:19 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Renato William dos Santos Souza - 20/03/2025 09:14:30 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Maru Aziza - 20/03/2025 11:21:38 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/03/2025 17:00:07 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-20 17:00 | 100% | Aprovado | Maru Aziza - 27/03/2025 11:19:05 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/03/2025 14:21:55 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-27 14:22 | - | Aprovado | Representante HSSE | Fabricio Da Silva Oliveira - 27/03/2025 14:28:06 | Usuários_Images/Fabricio Da Silva Oliveira.Assinatura.182249.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Maru Aziza - 27/03/2025 15:22:30 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/03/2025 15:29:44 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 27/03/2025 15:37:20 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png |  | Liberado | 2025-03-27 15:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Maru Aziza - 27/03/2025 18:34:18 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 28/03/2025 09:24:02 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 28/03/2025 09:24:48 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-28 09:25 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Maru Aziza - 28/03/2025 17:20:15 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 31/03/2025 10:46:05 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 01/04/2025 12:40:58 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberada | 2025-04-01 12:41
PCTS | Esteira | 100% | Aprovado | Renato William dos Santos Souza - 24/02/2025 21:31:10 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 25/02/2025 10:04:27 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-02-25 10:04 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Renato William dos Santos Souza - 19/03/2025 16:42:19 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Maru Aziza - 20/03/2025 11:18:37 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/03/2025 17:00:17 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-20 17:00 | 100% | Aprovado | Maru Aziza - 27/03/2025 11:19:11 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/03/2025 14:21:59 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-27 14:22 | - | Aprovado | Representante HSSE | Fabricio Da Silva Oliveira - 27/03/2025 14:28:11 | Usuários_Images/Fabricio Da Silva Oliveira.Assinatura.182249.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Maru Aziza - 27/03/2025 15:22:40 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/03/2025 15:29:48 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 27/03/2025 15:37:25 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png |  | Liberado | 2025-03-27 15:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Maru Aziza - 27/03/2025 18:34:36 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 28/03/2025 09:24:06 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 28/03/2025 09:24:52 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-28 09:25 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Maru Aziza - 28/03/2025 17:20:41 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 31/03/2025 10:46:09 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 01/04/2025 12:41:03 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberada | 2025-04-01 12:41
PCTS | Homogeneizador | 100% | Aprovado | Renato William dos Santos Souza - 27/03/2025 07:57:26 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/03/2025 08:00:42 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-27 08:01 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Renato William dos Santos Souza - 27/03/2025 09:33:14 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Maru Aziza - 27/03/2025 10:58:01 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/03/2025 13:57:31 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-27 13:58 | 100% | Aprovado | Maru Aziza - 27/03/2025 15:21:58 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/03/2025 15:30:06 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-27 15:30 | - | Aprovado | Representante HSSE | Fabricio Da Silva Oliveira - 27/03/2025 16:23:12 | Usuários_Images/Fabricio Da Silva Oliveira.Assinatura.182249.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Maru Aziza - 28/03/2025 09:48:11 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 28/03/2025 09:55:49 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 28/03/2025 10:15:09 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png |  | Liberado | 2025-03-28 10:15 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Maru Aziza - 28/03/2025 13:58:35 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 28/03/2025 15:14:22 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 28/03/2025 15:14:53 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-28 15:15 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Maru Aziza - 28/03/2025 17:20:52 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 31/03/2025 10:46:13 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 01/04/2025 12:41:07 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberada | 2025-04-01 12:41
PCTS | Prensa | 100% | Aprovado | Renato William dos Santos Souza - 24/02/2025 21:31:15 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 19/03/2025 14:43:42 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-19 14:44 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Renato William dos Santos Souza - 19/03/2025 16:42:21 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Maru Aziza - 20/03/2025 11:23:24 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 20/03/2025 17:00:13 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-20 17:00 | 100% | Aprovado | Maru Aziza - 27/03/2025 11:19:16 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/03/2025 14:22:03 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-27 14:22 | - | Aprovado | Representante HSSE | Fabricio Da Silva Oliveira - 27/03/2025 14:28:15 | Usuários_Images/Fabricio Da Silva Oliveira.Assinatura.182249.png | Aprovado | Coordenador de Produção | Maru Aziza - 27/03/2025 15:22:46 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/03/2025 15:29:53 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 27/03/2025 15:37:28 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png |  | Liberado | 2025-03-27 15:37 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Maru Aziza - 27/03/2025 18:34:41 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 28/03/2025 09:24:09 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 28/03/2025 09:24:56 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-28 09:25 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Maru Aziza - 28/03/2025 17:21:03 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 31/03/2025 10:46:16 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 01/04/2025 12:41:12 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberada | 2025-04-01 12:41
PCTS | Sonda | 100% | Aprovado | Renato William dos Santos Souza - 24/02/2025 21:31:19 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 26/02/2025 11:56:50 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-02-26 11:57 | 100% | Aprovado | Coordenador de Manutenção | Renato William dos Santos Souza - 08/03/2025 11:13:43 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png | Aprovado | Maru Aziza - 20/03/2025 11:25:35 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 21/03/2025 10:32:42 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-21 10:33 | 100% | Aprovado | Maru Aziza - 27/03/2025 11:19:21 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png | Aprovado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/03/2025 14:22:06 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-27 14:22 | - | Aprovado C/ Pendências | Representante HSSE | Fabricio Da Silva Oliveira - 27/03/2025 14:28:19 | Usuários_Images/Fabricio Da Silva Oliveira.Assinatura.182249.png | Aprovado C/ Pendências | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 27/03/2025 15:37:33 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado C/ Pendências | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 27/03/2025 16:18:31 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  |  |  |  | dca56641_10000261 | Liberado | 2025-03-27 16:19 | 100% | Aprovado | Coordenador de Produção | Maru Aziza - 27/03/2025 18:34:57 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 28/03/2025 09:24:13 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 28/03/2025 09:24:59 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberado | 2025-03-28 09:25 | - | Aprovado | Coordenador de Produção | Maru Aziza - 28/03/2025 17:21:09 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png |  |  |  |  | Aprovado | Gerente Industrial | Vanisclébio Souza Prado - 31/03/2025 10:46:20 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png | Aprovado | Coordenador de Processos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa - 01/04/2025 12:41:16 | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png |  | Liberada | 2025-04-01 12:41

## Intertravamento
Área | Arquivo Causa/Ação TRIP 1 | Arquivo Causa/Ação TRIP 2 | Arquivo Causa/Ação TRIP 3 | Comissionamento de Intertravamento Feito ? | Observação: | Concluído em: | Assinatura
Fermentação | /INTERTRAVAMENTOS/FERM_MOTOR.pdf | /INTERTRAVAMENTOS/FERM_VV.pdf
Geração Vapor | /INTERTRAVAMENTOS/GER.pdf
Álcool | /INTERTRAVAMENTOS/ALCOOL_MOTOR.pdf | /INTERTRAVAMENTOS/ALCOOL_VV.pdf
Evaporação | /INTERTRAVAMENTOS/EVAP.pdf
ETA | /INTERTRAVAMENTOS/ETA.pdf
Destilaria | /INTERTRAVAMENTOS/DEST_MOTOR.pdf | /INTERTRAVAMENTOS/DEST_VV.pdf
Caldeira 1 | /INTERTRAVAMENTOS/CALD1_MOTOR.pdf | /INTERTRAVAMENTOS/CALD1_VV.pdf
Caldeira 2 | /INTERTRAVAMENTOS/CALD2_MOTOR.pdf | /INTERTRAVAMENTOS/CALD2_VV.pdf
Químicos | /INTERTRAVAMENTOS/QUIM.pdf
Trat. Caldo | /INTERTRAVAMENTOS/TRAT_MOTOR.pdf | /INTERTRAVAMENTOS/TRAT_VV.pdf
Utilidades | /INTERTRAVAMENTOS/UTILIDADES.pdf
RPE | /INTERTRAVAMENTOS/RPE1.pdf | /INTERTRAVAMENTOS/RPE2.pdf | /INTERTRAVAMENTOS/RPE3.pdf

## Usuários
Email | Nome | Senha | Autorização | Autorização (Cargo) | Autorização (Comissionamento) | Autorização (Pendências) | Autorização (Inserir/Remover) | Assinatura
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Abilio Otaviano | Abilio@bp2024 |  | Superintendente Industrial | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Abilio Otaviano.Assinatura.195419.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Adriano Lima De Sousa | Adriano.L@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Adriano Lima De Sousa.Assinatura.132638.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Adriano Pereira | Adriano.P@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Alanderson De Souza Dias | Alanderson@@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Alina Farias | alina@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Alina Farias.Assinatura.184311.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Ana Clara | ana@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Ana Clara.Assinatura.131707.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Ana Lucia Maritns | Ana.L@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Ana Lucia Maritns.Assinatura.170921.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Anderson Erick Campos | Anderson@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Bruno Araújo | Bruno@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Bruno Campos De Sousa | Bruno.C@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Bruno Campos De Sousa.Assinatura.172431.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Bruno Fernandes | Bruno.F@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Carlos Antonio Alves Oliveira | Carlos.A@2024 |  | Coordenador de Produção | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Carlos Antonio Alves Oliveira.Assinatura.174417.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Carlos Cardoso Bezerra | Carlos.C@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Carlos Rafael | carlos@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Carlos Rafael.Assinatura.163329.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Cayck Trindade De Ribeiro | Cayck@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Cayck Trindade De Ribeiro.Assinatura.143851.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Cintia Povoa | cintia@2024 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Danilo Cabrini | Danilo@2024 | MASTER | Master | MASTER | MASTER | MASTER
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Elane Dias De Brito | Elane@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Elane Dias De Brito.Assinatura.111632.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Fabricio Da Silva Oliveira | Fabricio@2024 |  | Representante HSSE | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Fabricio Da Silva Oliveira.Assinatura.182249.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Francivaldo Lima Barbosa | Francivaldo@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Gabriel Pitta de Paula | gabriel@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Gabriel Ribeiro Nunes Filho | Gabriel.R@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Gabriel Ribeiro Nunes Filho.Assinatura.122400.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Geniel Fiqueiredo | Geniel@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Genivaldo Miranda | Genivaldo@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Genivaldo Miranda.Assinatura.171559.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Guilherme Christofoletti | guilherme@2024 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Gustavo Miranda | gustavo@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Gustavo Miranda.Assinatura.002745.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Guttemberg Faustino Carneiro De Amorim | Guttemberg@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Guttemberg Faustino Carneiro De Amorim.Assinatura.170203.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Heldo Dos Santos Alves | Heldo@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Igor Metchko | igor@2024 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Ivan Santos | Ivan.S@2024 |  | Coordenador de Produção | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Ivan Santos.Assinatura.184647.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Jacinto De Aquino | Jacinto@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Joao Lucas Cruz Matos Da Silva | Joao.L@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Joao Lucas Cruz Matos Da Silva.Assinatura.131001.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Joel Correia Oliveira | Joel@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Jose Maria Lustosa | Jose.M@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Jose Maria Lustosa.Assinatura.192436.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Josué Archangelo Neto | josue@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Josué Archangelo Neto.Assinatura.141700.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Josue Veras Bastos | Josue@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Julielly Bezerra | Julielly@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Maria Vitória Mazza | Maria@2024 | MASTER | Master | MASTER | MASTER | MASTER | Usuários_Images/Maria Vitória Mazza.Assinatura.175713.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Maru Aziza | Maru@2024 |  | Coordenador de Produção | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Maru Aziza.Assinatura.140635.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Pedro Cury | pedro@2024 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Pedro Lima De Sousa | Pedro.L@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Pedro Lima De Sousa.Assinatura.122843.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Raniel Da Silva Pereira | Raniel.D@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Raniel Da Silva Pereira.Assinatura.122548.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Renan Silvestrin | renan@2024 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Renato Custódio | Renato.C@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Renato Queiroz | Renato@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Renato William dos Santos Souza | Renato@2024 |  | Coordenador de Manutenção | MASTER | N1 | N0 | Usuários_Images/Renato William dos Santos Souza.Assinatura.153951.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Renilton Braga | Renilton@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Robert Medeiros | Robert@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Ronaldo De Souza Barbosa | Ronaldo.S@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Rosielton Andre Dos Santos | Rosielton@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Rosielton Andre Dos Santos.Assinatura.123838.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Rychard Azevedo Queiroz | Rychard@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Rychard Azevedo Queiroz.Assinatura.130609.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Severino Ferreira Lima | Severino@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Severino Ferreira Lima.Assinatura.171529.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | Suelen.S@2024 | MASTER | Coordenador de Processos | MASTER | MASTER | MASTER | Usuários_Images/Suélen Da Silva Rezende E Sousa.Assinatura.130440.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Vaneci Gloria Braga | Vaneci@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Vaneci Gloria Braga.Assinatura.143035.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Vanisclébio Souza Prado | Vanisclebio.SP@2024 |  | Gerente Industrial | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Vanisclébio Souza Prado.Assinatura.213826.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Vivia Veloso Cunha | Vivia@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Vivia Veloso Cunha.Assinatura.174943.png
pedroafonso.comissionamento@gmail.com | Will Robson De Orias | Will@2024 |  | Comissionador | MASTER | N0 | N0 | Usuários_Images/Will Robson De Orias.Assinatura.140451.png
andrebarata@gmail.com | CORE - André | ANDRE123 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
coreautomacaomaq1@gmail.com | CORE - Juan | JUAN123 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
coreautomacaomaq2@gmail.com | CORE - Kayo | KAYO123 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
angelotileandro@gmail.com | CORE - Leandro | LEANDRO123 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
coreautomacaomaq3@gmail.com | CORE - Matheus | MATHEUS123 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER
corewqc@gmail.com | CORE - Wanderson | QUINTAS27 | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | MASTER | Usuários_Images/CORE - Wanderson.Assinatura.114019.png

## Governança
Nome | Senha | Cargo | Setor | E-mail | COMISSIONAMENTO |  | Autorização (Comissionamento) | Pendências |  |  | Autorização (Pendências) | Remoção e Adição de itens |  | Autorização (Inserir/Remover) | Edição de TAG | Autorização (Edição)
[5 empty] | Visualização | Preenchimento Check-list |  | Criação | Alteração de status | Aprovação de Resolução |  | Solicitação | Aprovação
Abilio Otaviano | Abilio.Otav@2024 | Superintendente Industrial | Geral |  | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Adriano Lima De Sousa | Adriano.L@2024 | Comissionador | Geral | adriano.sousa@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Adriano Pereira | Adriano.P@2024 | Comissionador | Geral | adriano.pereira@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Alanderson De Souza Dias | Alanderson@@2024 | Comissionador | Geral | alanderson.dias@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Alina Farias | alina@2024 | Comissionador | Geral |  | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Ana Clara | ana@2024 | Comissionador | Geral |  | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Ana Lucia Maritns | Ana.L@2024 | Comissionador | Geral | analucia.martins@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Anderson Erick Campos | Anderson@2024 | Comissionador | Geral | anderson.campos@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Bruno Araújo | Bruno@2024 | Comissionador | Geral | bruno.araujo@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Bruno Campos De Sousa | Bruno.C@2024 | Comissionador | Geral |  | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Bruno Fernandes | Bruno.F@2024 | Comissionador | Geral | bruno.f.silva@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Carlos Antonio Alves Oliveira | Carlos.A@2024 | Coordenador de Produção | Tratamento de Caldo; Destilaria; Fermentação | carlos.oliveira@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Carlos Cardoso Bezerra | Carlos.C@2024 | Comissionador | Geral | carlos.cardoso@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X | X | MASTER | X | MASTER
Carlos Rafael | carlos@2024 | Comissionador | Geral |  | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Cayck Trindade De Ribeiro | Cayck@2024 | Comissionador | Geral | cayck.ribeiro@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Danilo Cabrini | Danilo@2024 | Master | Geral | danilo.cabrini@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X | X | X | MASTER | X |  | N0 |  | NX
Elane Dias De Brito | Elane@2024 | Comissionador | Geral | elane.brito@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Fabricio Da Silva Oliveira | Fabricio@2024 | Representante HSSE | Geral | fabricio.oliveira@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Francivaldo Lima Barbosa | Francivaldo@2024 | Comissionador | Geral |  | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Gabriel Ribeiro Nunes Filho | Gabriel.R@2024 | Comissionador | Geral | gabriel.filho@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Geniel Fiqueiredo | Geniel@2024 | Comissionador | Geral | geniel.figueiredo@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Genivaldo Miranda | Genivaldo@2024 | Comissionador | Geral |  | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Guttemberg Faustino Carneiro De Amorim | Guttemberg@2024 | Comissionador | Geral | guttemberg.f.amorim@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Heldo Dos Santos Alves | Heldo@2024 | Comissionador | Geral |  | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Ivan Santos | Ivan.S@2024 | Coordenador de Produção | R.P.E; Geração de Vapor; Geração de Energia; Caldeira 01; Caldeira 02; PAI | ivan.santos@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Jacinto De Aquino | Jacinto@2024 | Comissionador | Geral | jacinto.silva@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Joao Lucas Cruz Matos Da Silva | Joao.L@2024 | Comissionador | Geral | joao.silva5@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Joel Correia Oliveira | Joel@2024 | Comissionador | Geral | joel.oliveira@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Jose Maria Lustosa | Jose.M@2024 | Comissionador | Geral | jose.lustosa@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X | X | MASTER | X | MASTER
Josue Veras Bastos | Josue@2024 | Comissionador | Geral |  | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Julielly Bezerra | Julielly@2024 | Comissionador | Geral | julielly.bezerra@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Maria Vitória Mazza | Maria@2024 | Master | Geral | maria.vmm.fabiano@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X | X | X | MASTER | X |  | N0 |  | NX
Maru Aziza | Maru@2024 | Coordenador de Produção | PCTS | maru.aziza@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Pedro Lima De Sousa | Pedro.L@2024 | Comissionador | Geral |  | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Raniel Da Silva Pereira | Raniel.D@2024 | Comissionador | Geral | raniel.pereira@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Renato Custódio | Renato.C@2024 | Comissionador | Geral | renato.c.souza@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Renato Queiroz | Renato@2024 | Comissionador | Geral | renato.queiroz@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Renato William dos Santos Souza | Renato@2024 | Coordenador de Manutenção | Geral |  | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Renilton Braga | Renilton@2024 | Comissionador | Geral | renilton.santos@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Robert Medeiros | Robert@2024 | Comissionador | Geral |  | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Ronaldo De Souza Barbosa | Ronaldo.S@2024 | Comissionador | Geral | ronaldo.barbosa@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Rosielton Andre Dos Santos | Rosielton@2024 | Comissionador | Geral | rosielton.santos@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X | X | MASTER | X | MASTER
Rychard Azevedo Queiroz | Rychard@2024 | Comissionador | Geral | rychard.queiroz@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Severino Ferreira Lima | Severino@2024 | Comissionador | Geral | severino.lima@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Suélen Da Silva Rezende E Sousa | Suelen.S@2024 | Coordenador de Processos | Geral | suelen.sousa@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X | X | X | MASTER | X |  | N0 |  | NX
Vaneci Gloria Braga | Vaneci@2024 | Comissionador | Geral |  | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Vanisclébio Souza Prado | Vanisclebio.SP@2024 | Gerente Industrial | Geral | vanisclebio.prado@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Vivia Veloso Cunha | Vivia@2024 | Comissionador | Geral |  | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX
Will Robson De Orias | Will@2024 | Comissionador | Geral | will.orias@bpbioenergy.com | X | X | MASTER | X |  |  | N0 | X |  | N0 |  | NX

## Registro de Edição
ID | Situação | Área | Sistema | Tipo | TAG | Descrição | Usuário | Alteração em:
059244d5 | Anterior | 10&20 - R.P.E | 03A670 Desaguadora | Motoredutor | 03-ES-670-M01 | Acionamento Rolo Inferior Desaguador | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 15/01/2025 09:28:26
1fa21415 | Anterior | 10&20 - R.P.E | 03A670 Desaguadora | Motoredutor | 03-ES-670-M03 | Acionamento Rolo Superior Desaguador | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 16/01/2025 12:00:00
f1d6cabf | Anterior | 10&20 - R.P.E | Amostrador | Amostrador/Sonda Oblíqua | 001AM001 | Amostrador de Caldo Misto | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 03/02/2025 14:06:32
e49ff751 | Nova | 10&20 - R.P.E | Amostrador | Amostrador de Água Residuária | 001AM001 | Amostrador de Caldo Misto | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 03/02/2025 14:08:20
e49c4e90 | Anterior | 10&20 - R.P.E | Amostrador | Amostrador de Água Residuária | 001AM001 | Amostrador de Caldo Misto | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 03/02/2025 14:08:45
5f387942 | Nova | 10&20 - R.P.E | Amostrador | Amostrador de Etanol | 001AM001 | Amostrador de Caldo Misto | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 03/02/2025 14:08:58
10ee30b0 | Anterior | 10&20 - R.P.E | Amostrador | Amostrador/Sonda Oblíqua | 001AM002 | Amostrador de Bagaço | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 03/02/2025 14:09:49
916cfea1 | Nova | 10&20 - R.P.E | Amostrador | Amostrador de Bagaço Final | 001AM002 | Amostrador de Bagaço | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 03/02/2025 14:09:55
36e95d18 | Anterior | 10&20 - R.P.E | Amostrador | Amostrador de Bagaço Final | 001AM002 | Amostrador de Bagaço | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 03/02/2025 14:09:57
6070509d | Anterior | 60 - Destilaria | Amostrador | Amostrador/Sonda Oblíqua | 001AM003 | Amostrador de Vinhaça/Flegmaça | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 03/02/2025 14:11:06
93a3bfcf | Nova | 60 - Destilaria | Amostrador | Amostrador de Etanol | 001AM003 | Amostrador de Vinhaça/Flegmaça | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 03/02/2025 14:11:24
aa26b0cb | Anterior | 60 - Fermentação | Amostrador | Amostrador/Sonda Oblíqua | 001AM004 | Amostrador de Mosto, Dorna e Volante | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 03/02/2025 14:11:55
9f18dce5 | Nova | 60 - Fermentação | Amostrador | Amostrador de Etanol | 001AM004 | Amostrador de Mosto, Dorna e Volante | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 03/02/2025 14:12:04
115764a4 | Anterior | 60 - Fermentação | Amostrador | Amostrador de Etanol | 001AM004 | Amostrador de Mosto, Dorna e Volante | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 03/02/2025 14:12:06
7e3f3fe8 | Anterior | 60 - Fermentação | Amostrador | Amostrador/Sonda Oblíqua | 001AM005 | Amostrador de CO2 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 03/02/2025 14:12:15
d19bd505 | Nova | 60 - Fermentação | Amostrador | Amostrador de Etanol | 001AM005 | Amostrador de CO2 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 03/02/2025 14:12:21
8ae6edcf | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | Amostrador | Amostrador/Sonda Oblíqua | 001AM006 | Amostrador de Água Residuária | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 03/02/2025 14:12:49
09bdca32 | Nova | 30 - Tratamento de Caldo | Amostrador | Amostrador de Água Residuária | 001AM006 | Amostrador de Água Residuária | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 03/02/2025 14:12:58
ff486a67 | Anterior | 10&20 - R.P.E | 03C660 - Transportadora de Bagaço | Motoredutor | 03-ES-665-M01 | Acionamento Do Eletroimã | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 05/02/2025 11:59:50
2981742c | Anterior | 60 - Destilaria | 25A290 | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25A290 | 25A290 (Trocador De Calor) | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 05/02/2025 16:13:30
6076a362 | Anterior | 60 - Fermentação | 24T100 - Dorna 02 | Válvula Pneumatica | 24-TIT-190-Y01 | Válvula Controle De Temperatura Do Vinho | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 05/02/2025 16:18:39
aa3f5c88 | Anterior | 60 - Fermentação | PSVs | Psv | VQV_24T140_04 | Dorna De Fermentação 06 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 07/02/2025 12:39:19
3d243c02 | Anterior | 60 - Destilaria | 25H720 - Condensador | Válvula Pneumatica | 25TIT_720B01 XV | Válvula De Controletemperatura Condensado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 10/02/2025 10:54:33
9edb1e05 | Nova | 60 - Destilaria | 25H720 - Condensador | Válvula Pneumatica | 25TIT_720B01 XV | Válvula De Controle temperatura Condensado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 10/02/2025 10:54:44
57e0b649 | Anterior | 60 - Destilaria | 25A340 | Trocador De Calor/Evaporador/Aquecedor | 25A340 | 25A340 (Trocador) | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 10/02/2025 10:56:52
b022b83b | Anterior | 70 - Geração de Vapor | Sistema de Água e Incêndio | Motor E Bomba | 20-ES-240-M01 | Bomba De Água Tratada P/ Distribuição | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 10/02/2025 15:54:28
bc5cd8ab | Anterior | 70 - Geração de Vapor | Sistema de Água e Incêndio | Transmissor | 20-LIT-225-B01 | Nível Do Tanque Agua De Combate A Incêndio | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 10/02/2025 15:56:53
7bacde4d | Anterior | PAI | CFTV | Câmera | CFTV AP B | CFTV Esteira 035 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 13/02/2025 10:32:43
19f20619 | Nova | PAI | CFTV | Câmera | CFTV AP B | CFTV Esteira 030 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 13/02/2025 10:32:51
fe36aff3 | Anterior | 10&20 - R.P.E | 03H130 | Tanque | 03H130 | Tanque Água De Embebição Difusor | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 14/02/2025 11:05:55
6516dac3 | Nova | 10&20 - R.P.E | 03H130 | Tanque | 03H130 | DCH de caldo prensado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 14/02/2025 11:06:52
3cd1bcbd | Anterior | 10&20 - R.P.E | 03H135 | Tanque | 03H135 | Tanque De Caldo Prensado Difusor | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 14/02/2025 11:07:19
310de0d8 | Nova | 10&20 - R.P.E | 03H135 | Tanque | 03H135 | Tanque De Embebição do Difusor | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 14/02/2025 11:07:30
26739728 | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | 05H150 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-150-Y07 | Válvula De Alimentação De Caldo Concentrado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 19/02/2025 15:08:15
d4b06f5a | Nova | 30 - Tratamento de Caldo | 05H150 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-150-Y07 | Válvula Saída de Caldo Misto | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 19/02/2025 15:08:41
78cec8d5 | Anterior | PCTS | Digestor | Digestor | PAI-62A-163A-010-10DG005 | Digestor Sueg 01 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 19/02/2025 15:49:54
dc7f8231 | Nova | PCTS | Digestor | Digestor | PAI-62A-163A-010-10DG005 | Digestor Sueg 01 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 19/02/2025 15:50:07
93fb712f | Anterior | 60 - Destilaria | 26T170 - TANQUE DE ÓLEO FÚSEL | Tanque | 26T170 | Tanque De Óleo Fúsel | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 20/02/2025 11:17:54
5f8319f8 | Anterior | 70 - Geração de Vapor | Torress de Resfriamento Vinhaça | Transmissor | 19-LSH-430-B01 | Chave De Nível Alto Inundação Sala De Bombas De Vinhaça | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 20/02/2025 16:31:32
2a65b429 | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | 05H150 - Trocador Calor Caldo Misto | Transmissor | 05-TIT-150-B01 | Temperatura Da Linha Saída Trocador Caldo | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 24/02/2025 09:39:33
c26f6e69 | Anterior | 70 - Geração de Vapor | Circuito de Esteiras | Esteira De Borracha | 04C020 | Transportador De Bagaço Caldeira (Esteira De Borracha) | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 24/02/2025 12:18:32
2a254f75 | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | 22T036 - Tanque de ácido sulfúrico | Tanque | 22T036 | Tanque De Ácido Sulfúrico | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 24/02/2025 16:39:33
85cbc8e0 | Anterior | 60 - Fermentação | 24F270 Filtro de Vinho | Motoredutor | 24-ES-270-M01 | Agitador Do Filtro | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 24/02/2025 16:50:56
08629c94 | Nova | 60 - Fermentação | 24F270 Filtro de Vinho | Motoredutor | 24-ES-270-M01 | Acionamento Filtro de Vinho | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 24/02/2025 16:52:15
08c82ee6 | Anterior | 70 - Geração de Vapor | Torress de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Ventilador | 19-ES-120-M01 | Ventilador 02 Torre De Resfriamento | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 25/02/2025 11:57:47
23bdd1ad | Anterior | 60 - Fermentação | PSVs | Psv | PSV STG 13 | Reservatório De Ar Comprimido 13 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 25/02/2025 15:14:42
273fbd27 | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | 22T180 - Tanque de soda cáustica | Motor E Bomba | 22-ES-190-M01 | Bomba De Soda Cáustica | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 25/02/2025 15:30:25
d062262d | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | 22T180 - Tanque de soda cáustica | Motor E Bomba | 22-ES-190-M01 | Bomba De Soda Cáustica | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 25/02/2025 15:30:33
8fe5c1f1 | Anterior | 10&20 - R.P.E | DIFUSOR | Descarregador Rotativo | 03R050 | Descarregador Rotativo | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 26/02/2025 10:16:42
e07fc7fd | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | Alimentação de Vapor Escape | Válvula Pneumatica | 08-TIC-032-Y03 | Válvula De Controle De Pressão De Escape Estágio 03 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 03/03/2025 11:35:24
a43a5971 | Anterior | Caldeira 01 | PSVs | Psv | PSV - 020Y01 | Caldeira 01 - Direito Balão | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 04/03/2025 14:04:12
9dad993f | Nova | Caldeira 02 | PSVs | Psv | PSV - 020Y01 | Caldeira 01 - Direito Balão | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 04/03/2025 14:05:01
bda44d62 | Anterior | Caldeira 02 | PSVs | Psv | PSV - 020Y01 | Caldeira 01 - Direito Balão | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 04/03/2025 14:05:44
5a6ce0e7 | Nova | Caldeira 02 | PSVs | Psv | PSV - 020Y01 | Caldeira 02 - Direito Balão | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 04/03/2025 14:06:40
f532b72b | Anterior | Caldeira 01 | PSVs | Psv | PSV - 020Y02 | Caldeira 01 - Lado Esquerdo Balão | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 04/03/2025 14:07:07
b85ba5af | Nova | Caldeira 02 | PSVs | Psv | PSV - 020Y02 | Caldeira 02 - Lado Esquerdo Balão | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 04/03/2025 14:07:21
22b1106a | Anterior | Caldeira 01 | PSVs | Psv | PSV - 020Y04 | Caldeira 01 - Alimentação Balão Lado Motobomba | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 04/03/2025 14:07:26
23b79e3c | Nova | Caldeira 02 | PSVs | Psv | PSV - 020Y04 | Caldeira 02 - Alimentação Balão Lado Motobomba | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 04/03/2025 14:07:38
2c6d9714 | Anterior | Caldeira 01 | PSVs | Psv | PSV - 020Y03 | Caldeira 01 - Linha Alimentação Balão | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 04/03/2025 14:07:48
93755697 | Nova | Caldeira 02 | PSVs | Psv | PSV - 020Y03 | Caldeira 02 - Linha Alimentação Balão | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 04/03/2025 14:07:57
ded2a1a8 | Anterior | Caldeira 01 | PSVs | Psv | PSV - 020Y06 | Caldeira 01 - Lado Direito Caldeira Lado Tubos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 04/03/2025 14:08:03
1d0d1e6b | Nova | Caldeira 02 | PSVs | Psv | PSV - 020Y06 | Caldeira 02 - Lado Direito Caldeira Lado Tubos | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 04/03/2025 14:08:12
aaf8ea02 | Anterior | Caldeira 01 | PSVs | Psv | PSV - 020Y05 | Caldeira 01 - Lado Direito Caldeira Abaixo Balão | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 04/03/2025 14:08:18
fe8cb726 | Nova | Caldeira 02 | PSVs | Psv | PSV - 020Y05 | Caldeira 02 - Lado Direito Caldeira Abaixo Balão | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 04/03/2025 14:08:28
bb7ed823 | Anterior | Caldeira 02 | Vapor | Válvula Pneumatica | 14KS020Y05 | Válvula Limpeza Grelha | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 05/03/2025 12:16:15
0717fe59 | Anterior | 70 - Geração de Vapor | ETA/Desmi | Filtro Estático | 20F185 | Filtro De Areia (Tanque) 1 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 06/03/2025 09:15:28
5998ef05 | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | 22T030 - Tanque de ácido sulfúrico | Tanque | 22T030 | Tanque De Ácido Sulfúrico | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 06/03/2025 11:32:02
728149fb | Anterior | PCTS | Sonda | Amostrador/Sonda Oblíqua | 10000261 | Sonda Obliquoa Irbi | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 07/03/2025 08:38:45
e25a3825 | Anterior | 70 - Geração de Vapor | Torress de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Torre | 19B110 | Torre 110 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 08/03/2025 13:16:29
7be1b3fb | Anterior | 70 - Geração de Vapor | Torress de Resfriamento Vinhaça | Ventilador | 19-ES-410-M01 | Ventilador 04 Torre Resfriamento | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 08/03/2025 13:19:24
e098df43 | Anterior | 70 - Geração de Vapor | Torress de Resfriamento Vinhaça | Ventilador | 19-ES-410-M01 | Ventilador 04 Torre Resfriamento | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 08/03/2025 13:19:46
fccb0834 | Anterior | 70 - Geração de Vapor | Torress de Resfriamento Gerador | Torre | 19B410 | Torre 410 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 08/03/2025 13:20:13
b26919f9 | Nova | 70 - Geração de Vapor | Torress de Resfriamento Vinhaça | Torre | 19B410 | Torre 410 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 08/03/2025 13:20:23
19ac9069 | Anterior | 70 - Geração de Vapor | Torress de Resfriamento Gerador | Torre | 19B400 | Torre 400 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 08/03/2025 13:20:28
28b65c76 | Nova | 70 - Geração de Vapor | Torress de Resfriamento Vinhaça | Torre | 19B400 | Torre 400 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 08/03/2025 13:20:33
0efb4f95 | Anterior | 70 - Geração de Vapor | Torress de Resfriamento Gerador | Torre | 19B390 | Torre 390 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 08/03/2025 13:20:40
e916e256 | Nova | 70 - Geração de Vapor | Torress de Resfriamento Vinhaça | Torre | 19B390 | Torre 390 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 08/03/2025 13:20:44
aa1474b6 | Anterior | 70 - Geração de Vapor | Torress de Resfriamento Gerador | Torre | 19B380 | Torre 380 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 08/03/2025 13:20:49
3c025b2c | Nova | 70 - Geração de Vapor | Torress de Resfriamento Vinhaça | Torre | 19B380 | Torre 380 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 08/03/2025 13:20:52
94a31e0a | Anterior | 10&20 - R.P.E | Transversal | Esteira Metálica | 03C010 | Esteira Transversal Entrada De Cana (Esteira Metalica) | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 10/03/2025 16:04:54
31c6c6da | Anterior | 10&20 - R.P.E | Transversal | Esteira Metálica | 03C010 | Esteira Transversal Entrada De Cana (Esteira Metalica) | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 10/03/2025 16:05:29
1f0f0bf2 | Anterior | 60 - Fermentação | 24T090 - Dorna 01 | Válvula Pneumatica | 24-KS-090-Y13 | Válvula De Mosto Liquidação Dornas Vinho | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 10/03/2025 17:34:59
8c5ae23d | Anterior | 70 - Geração de Vapor | Torress de Resfriamento Gerador | Torre | 19B310 | Torre 310 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 10/03/2025 17:48:12
f883196c | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | Tanque de Caldo Clarificado | Válvula Pneumatica | 05-LIC-910-Y01 | Válvula De Controle De Nível Tanque De Caldo Clarificado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 12/03/2025 10:37:24
05428c00 | Nova | 30 - Tratamento de Caldo | Tanque de Caldo Clarificado | Válvula Pneumatica | 05-LIC-910-Y01 | Válvula De Controle De Nível de Água Tanque De Caldo Clarificado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 12/03/2025 10:37:37
ad349647 | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | Tanque de Caldo Clarificado | Válvula Pneumatica | 05-LIC-910-Y01 | Válvula De Controle De Nível de Água Tanque De Caldo Clarificado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 12/03/2025 10:37:40
f3526d4c | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | Tanque de Caldo Clarificado | Válvula Pneumatica | 05-LIC-910-Y01 | Válvula De Controle De Nível de Água Tanque De Caldo Clarificado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 12/03/2025 10:37:44
b4358965 | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | Tanque de Caldo Clarificado | Válvula Pneumatica | 05-LIC-910-Y01 | Válvula De Controle De Nível de Água Tanque De Caldo Clarificado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 12/03/2025 10:37:50
9d9db9ed | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | Alimentação de Vapor Escape | Válvula Pneumatica | 08-TIC-032-Y04 | Válvula De Controle De Pressão De Escape Estágio 04 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 13/03/2025 08:51:34
6da1ca58 | Anterior | 80 - Geração de Energia | Vibração - Turbina | Transmissor | VT-37003A | Vibração Mancal Radial L.N.A Turbina - A | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 13/03/2025 15:23:07
7ab7ce4f | Anterior | 60 - Destilaria | 25H1360 | Transmissor | 25TIT1360B01 | Temperatura De Entrada De Água Bruta | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 13/03/2025 16:26:10
48fc1ac4 | Anterior | 60 - Destilaria | 25H1360 | Transmissor | 25PIT1360B01 | Pressão De Entrada De Água Bruta | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 13/03/2025 16:30:54
6774b307 | Anterior | 60 - Fermentação | CIP | Válvula Pneumatica | 24-KS-020-Y16 | Válvula Retorno De Mosto Solução Cip/Flegmaça | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 13/03/2025 20:41:05
7c190261 | Anterior | 60 - Fermentação | CIP | Válvula Pneumatica | 24-KS-020-Y18 | Válvula Retorno De Mosto Solução Cip/Flegmaça | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 13/03/2025 20:41:27
82e071a7 | Anterior | 60 - Fermentação | 24T065 - Cuba-02 | Motoredutor | 24-ES-065-M01 | Acionamento Do Agitador | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 13/03/2025 20:42:31
acee903c | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | 08A042 - Falling Film 02 | Motor E Bomba | 08-ES-044-M01 | 08P034 - Bomba De Recirculação | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 13/03/2025 20:44:59
703930f8 | Anterior | 70 - Geração de Vapor | ETA/Desmi | Filtro Estático | 20F205 | Filtro De Areia (Tanque) 3 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 14/03/2025 09:18:59
2bfbfec4 | Anterior | 70 - Geração de Vapor | ETA/Desmi | Motor E Bomba | 15-ES-202-M01 | Bomba 202 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 14/03/2025 09:19:58
916d3b85 | Anterior | 60 - Destilaria | SKID | Transmissor | 26ST001 | Sensor de Transbordamento de Etanol 01 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 14/03/2025 15:21:40
da7fd35f | Nova | 60 - Destilaria | SKID | Transmissor | 26ST001 | Sensor de Transbordamento de Etanol Anidro | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 14/03/2025 15:21:52
ceb48806 | Anterior | 60 - Destilaria | SKID | Transmissor | 26ST002 | Sensor de Transbordamento de Etanol 02 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 14/03/2025 15:21:57
19e7cc60 | Nova | 60 - Destilaria | SKID | Transmissor | 26ST002 | Sensor de Transbordamento de Etanol Hidratado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 14/03/2025 15:22:07
67dc544e | Anterior | 60 - Destilaria | SKID | Transmissor | 26-XS-260-B01 | Alarme De Aterramento - Etanol Anidro | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 14/03/2025 16:37:08
3ced253b | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | 05-T-490 Tanque de Liquidação | Motor E Bomba | 05-ES-520-M01 | Bomba De Liquidação Dos Aquecedores | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 17/03/2025 11:31:26
5ec6e004 | Anterior | 70 - Geração de Vapor | Torress de Resfriamento Fermentação/Destilaria | Ventilador | 19-ES-125-M01 | Ventilador 03 Torre De Resfriamento | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 17/03/2025 11:37:01
c55afbf3 | Anterior | 70 - Geração de Vapor | ETA/Desmi | Transmissor | 20-AIT-165-B01 | Controle De Vazão De Água Àgua Tratada | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 17/03/2025 12:21:57
5c6a385c | Anterior | 70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Transmissor | 14LSHH520B01 | Nível Desaerador 14A520/Chave De Nivel Alto/Alto. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 18/03/2025 09:58:17
7cf83945 | Anterior | 10&20 - R.P.E | Transversal | Motoredutor | 03-ES-011-M01 | Motor De Elevação 1 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 18/03/2025 16:14:44
943bf387 | Anterior | 70 - Geração de Vapor | Alimentação de Água | Válvula Pneumatica | 14FCV010Y01 | Controle De Vazão Minimo Fluxo Bombas. | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 18/03/2025 16:18:53
4dd640e8 | Anterior | 60 - Destilaria | 25H1360 | Transmissor | 25PIT1360B01 | Pressão De Entrada De Água Bruta | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 19/03/2025 15:50:23
6cfa4916 | Anterior | 10&20 - R.P.E | 03S550 | Motoredutor | 03-ES-550-M01 | Peneira Rotativa | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 19/03/2025 16:15:03
22380af6 | Anterior | 10&20 - R.P.E | 03S550 | Peneira Rotativa/Difusor | 03S550 | Peneira Rotativa | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 19/03/2025 16:16:54
f0a53abb | Anterior | PCTS | Esteira | Motoredutor | 10008479 | Motor Ca,60 Cv,1775 Rpm,220/380/440 Va | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 20/03/2025 09:03:53
0f610696 | Anterior | 60 - Destilaria | CRD-1 | Válvula Pneumatica | SV320001 | Válvula 5 Crd | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 21/03/2025 10:20:46
86bb0eb0 | Anterior | 60 - Fermentação | 24T065 - Cuba-02 | Tanque | 24T065 | Cuba 02 (Tanque) | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 24/03/2025 09:33:45
0f14fc07 | Anterior | 60 - Fermentação | 24T065 - Cuba-02 | Válvula Pneumatica | 24-KS-065-Y01 | Válvula Alimentação De Leite Levedurado | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 25/03/2025 14:47:40
91211767 | Anterior | 10&20 - R.P.E | 03A670 Desaguadora | Transmissor | 03-PSL-690-B01 | Pressão Baixa Lubrificação Moenda Secagem | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 27/03/2025 09:15:16
e3b4a78c | Anterior | Caldeira 01 | AR | Transmissor | 14TI132B03 | Temperatura Mancais Motor Do Ventilador 14Es132 | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 31/03/2025 09:05:47
bf5a236b | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | 05H150 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-150-Y03 | Válvula Entrada De Caldo Aquecedor | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 01/04/2025 07:50:51
bf56198c | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | 05H150 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-150-Y13 | Válvula De Saída De Cip Do Lado Caldo | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 01/04/2025 07:51:24
b67681fd | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | 05H150 - Trocador Calor Caldo Misto | Válvula Pneumatica | 05-KS-150-Y03 | Válvula Entrada De Caldo Aquecedor | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 01/04/2025 07:51:36
8884741d | Anterior | 30 - Tratamento de Caldo | 08A052 - Falling Film 03 | Transmissor | 08-TIT-052-B02 | Temperatura Do Falling Film Vapor Escape | Suélen Da Silva Rezende E Sousa | 01/04/2025 09:07:59